## Budżet
Kategoria | Liczebność | Szacowany koszt brutto | Szczegóły
Światłowód | 1 776 m | 4956 | Kabel światłowodowy jednomodowy 12 włókien SM 9/125 OS2 U­DQ(ZN)BH uniwersalny LSOH Alantec
Zabezpieczenia światłowodu | 1 776 m | 13052.88 | Rura karbowana AROT 75mm dwuwarstwowa osłonowa do ziemi peszel z pilotem 450N HDPE niebieska RDG ELMARK, tasma ostrzegawcza, podsypka piaskowa
Studzienki rewizyjne | 25 szt. | 35480 | Studnia kablowa SKR-1 dwuelementowa abizolowana
Okablowanie sieciowe - UTP kat 6 | 18 193 m | 12558 | Kabel UTP kat. 6 o przepustowości 1 Gb/s na 100m; 8250m -> kabel żółty; 12906m -> zielony; 3308m -> niebieski; 3763m -> czerwony
Okablowanie sieciowe - UTP kat 6 (żelowany) | 10 034 m | 33313 | Kabel zewnętrzny żelowany UTPw kat.6 U/UTP 4x2x0,57 Alantec
Korytka kablowe | 2 423 m | 110134 | KCJ150H60/3N - 218sz ; 150x60 WDK60150RW - 885 szt.
Podwójne gniazda typu RJ-45 | 264 szt. | 20856 | Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat. 6 Biały Simon 10 - C62.01/11
Mocowania korytek kablowych | 818 szt. | 7970.1 | Mocowania dla korytek kablowych 150x50 mm (co 3m + 1)
Zabezpieczenie kabli pod ziemią | 122 m | 1900 | Rura karbowana AROT 110mm dwuwarstwowa osłonowa do ziemi, peszel z pilotem 450N HDPE, taśma ostrzegawcza, podsypka piaskowa
Szafy Rack | 8 szt. | 44280 | Lanberg FF01-6842-12BL (42U) z wentylatorami
Patchpanele | 61 szt. | 7200 | Lanberg Patch panel 1U 19" 48x RJ-45 Kat.6 Czarny (PPU6-1048-B)
Patchcordy 1m | 690 szt. | 3002 | Patchcordy 1m (do patchpaneli); 100x niebieski; 210x żółty; 290 zielony; 90 x czerwony
Patchcordy 2m | 550 szt. | 3575 | Patchcordy 2m (do urządzeń końcowych)
Switche | 61 szt. | 256200 | Switche Cisco Catalyst 9200L-24T-4G-E
Zasilanie awaryjne UPS | 8 szt. | 28000 | APC Smart-UPS 3000VA
Czujnik wilgotności i temperatury - sterowanie parametrami | 8 szt. | 29488 | AVTECH Room Alert 12S
Klimatyzatory kasetowe | 8szt. | 45919 | 3xGREE U-Match Standard GUD35T/A-T, 1xGREE U-Match Plus GUD71T1/A-S, 4xGREE U-Match Plus GUD50T1/A-S
Osuszacze powietrza | 8 szt. | 41328 | Osuszacz Wood’s WCD4 Pro
Access Pointy | 146 szt. | 394200 | Cisco Catalyst 9115AXI + zasilacze
Drukarki | 8 szt. | 11992 | HP LaserJet Pro M404dn
Kserokopiarki | 8 szt. | 43599.2 | Kserokopiarka Konica-Minolta bizhub C3321i
Plotery | 4 szt. | 17876 | Canon imagePROGRAF TM-200
Skanery | 4 szt. | 5391.08 | Brother ADS-1700W
Komputery | 490 szt. | 797288.8 | DELL Vostro 3910 MDT [N3563_M2CVDT3910EMEA01_PS]
Czujki dymu | 24 szt. | 4436.52 | Czujka dymu optyczna DUR-40
Centrale CSP-208 | 8 szt. | 12388.56 | Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-208
Sygnalizatory alarmowe | 8 szt. | 1806.64 | Sygnalizator informacyjny SG-1/SG-2
Gaśnice CO₂ 5 kg | 16 szt. | 7433.12 | Solas Gaśnica CO2 5 kg ŚRED
SUMA: |  | 1995623.9